«Утверждаю»

АКТ

«__»________200_ г






г. Одесса

Комиссия в составе:________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  
составила настоящий акт в том, что сего числа комиссией произведена проверка качества выполненных работ по герметизации мест входа и выхода всех инженерных коммуникаций в подвал жилого дома   ______  по ул.      
для защиты от проникновения газа.


При проверке установлено, что все коммуникации герметизированы в соответствии с техническими рекомендациями и указаниями, разработанными Госстроем Украины комплексом 7373-3 «Типовые детали уплотнения вводов инженерных сетей в гражданских зданиях».
 Водопровод                                                   вводов

Канализация                                                   вводов

Теплотрасса                                                   вводов

Телефон                                                          вводов

Электричество                                                вводов

                Представители: ___________________________
                __________________________________________

                ___________________________________________
                __________________________________________
        Заключение   представителя ОАО «Одессагаз» :

____________________________________________________
______________________________________________________

 ______________________________________________________

