[image: image6.wmf][image: image7.wmf]
[image: image8.jpg]- /.uaﬁ,

il





[image: image9.png]




АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕЧИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ
· Отлично зарекомендовали себя для отопления автосервисов 

· Тепловая мощность 29-95кВт 

· Позволяют автоматически поддерживать температуру в помещении, благодаря встроенному термостату 

· Запатентованная конструкция, отличается особой надежностью и неприхотливостью, проверено за 25 лет производства в США
[image: image1.png]



· Печи отличаются простой конструкцией, несложной установкой и
надежностью в эксплуатации. 

· Модели НР имеют радиальный вентилятор для подключения нагревателя к системе воздуховодов.
· Модели Н имеют осевой вентилятор для непосредственной подачи воздуха в помещении.

[image: image2.png]



 [image: image3.png]



	Модель
	Тепловая мощность (кВт)
	Расход топлива (л/час)
	Производительность вентилятора (куб.м/час)
	Расход сжатого воздуха (м3/час)
	Размеры ВхШхГ (см)
	Вес без топлива (кг)

	Н30
	29
	2,9 
	2080
	3,4 при 1 бар 
	76х122х64
	103,0

	Н40
	41
	3,8 
	2700
	3,4 при 1 бар 
	76х122х64
	136,0

	H50/HP50
	53
	4,8 
	4200
	3,4 при 1 бар 
	124х114х125
	191

	H80/HP80
	76
	7,0 
	4760
	3,4 при 0,8 бар 
	124х114х125 
	200,0

	H95
	94
	8,4 
	4760
	3,4 при 1,2 бар 
	89х127х155
	227,0



[image: image4.png]



[image: image5.png]



С уважением,

Генеральный директор 

МПФ Новые технологии                                                        Лебедев Владислав Андреевич

� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





127486,  Москва,  Коровинское шоссе, д. 2А, 21 этаж


(095)  411-61-47 (многоканальный)


(095)  518-26-23; 744-65-99  (мобильный)


 www.p-beton.ru, e-mail:  info@p-beton.ru 











_1145872288.unknown

