[image: image8.wmf][image: image9.wmf]
[image: image10.jpg]



[image: image11.png]



	
 INCLUDEPICTURE "http://www.belamos.ru/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET 




УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ 

производство Германия
[image: image2.png]



· Предназначены для встраивания в водяные котлы и воздухонагревательные шкафы 

· Работают на всех видах сортах масла (отработанное машинное, масла растительного и животного происхождения, солярка, топочный мазут) 

· Самый широкий диапазон мощностей от 28кВт до 195 кВт 


[image: image3.png]



· Конструкция горелки отличается надежностью и позволяет произвести
настройку для работы практически с любым котлом или воздухонагревателем.
· Для стабильной подачи топлива в форсунку и его распыления требуется сжатый воздух (компрессор).

· Снабжены автоматикой. Прежде, чем будет подано топливо, автоматика обеспечит продув камеры сгорания и проследит за тем, чтобы поджиг топлива произошел вовремя.

· В комплект входит специальная система подачи топлива, имеющая обогреваемый фильтр, плавающий заборник топлива и масляный насос, создающий давление до 13 бар.


[image: image4.png]



[image: image5.png]




 INCLUDEPICTURE "http://www.belamos.ru/images/spacer.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image6.png]



Модель
Тепловая 
мощность (кВт)
Расход топлива
 (л/час)
Потребляемая электрическая мощность (кВт)
Расход сжатого воздуха (куб.м/час)
Давление сжатого воздуха (бар)
Цена, EUR
(с НДС)

UB55
35,5-59
2,4-2,7
0,68 
3,5
0,8
1600

UB70
62-69
3-5
0,68 
5,0
0,65 
1727

UB100
46
6,5-8,6
0,68 
9,0 
0,8
2035

UB150
77-102 
9,5-13 
1,37 
20,0
1,0
2215

UB200
112-154 
13-16,5
1,37 
29,0
1,1
2699

Вес без топлива - 22 кг, габариты - 56х40х63[image: image7.png]





      С уважением,

Генеральный директор 

МПФ Новые технологии                                                        Лебедев Владислав Андреевич 

� EMBED CorelDRAW.Graphic.10  ���





127486,  Москва,  Коровинское шоссе, д. 2А, 21 этаж


(095)  411-61-47 (многоканальный)


(095)  518-26-23; 744-65-99  (мобильный)


 www.p-beton.ru, e-mail:  info@p-beton.ru 











_1145872288.unknown

